                                                              Приложение №1 к договору № 116-1-19 от 30 декабря 2019г
                                                                                                    Смету в сумме  550 000,00  руб.

                        СОГЛАСОВАНО                                                   УТВЕРЖДАЮ

        Индивидуальный предприниматель                                  Генеральный  директор

                                                                                                       ООО «СССР»                                                                                           

        _________________ Погасий К.В.                                   _________________ Соколов О.Н.

        ______ ноября  2019 г.                                                     _____  ноября  2019г
СМЕТА 

Капитальный ремонт системы отопления помещений, расположенных в здании по адресу: РФ, г.Краснодар, ул. Красная, 68.                            
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Цена 
	Сумма

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел . ИТП.
	 
	 

	1
	Монтаж теплообменника xb37l-1-16
	шт.
	1
	5 000,00  
	5 000,00  

	2
	Монтаж циркуляционного насоса
	шт.
	2
	2 500,00  
	5 000,00  

	3
	Монтаж регулирующего клапана
	шт.
	1
	2 000,00  
	2 000,00  

	4
	Монтаж преобразователь расхода электронный РС20-6
	шт.
	3
	3 000,00  
	9 000,00  

	5
	Монтаж термопреобразователя КТСП-Н
	шт.
	2
	3 000,00  
	6 000,00  

	6
	Монтаж запорной, муфтовой арматоры до Ду40
	шт.
	62
	390,00  
	24 180,00  

	7
	Монтаж датчика наружной температуры
	шт.
	1
	1 500,00  
	1 500,00  

	8
	Изготовление и монтаж метали. опор 
	шт.
	15
	500,00  
	7 500,00  

	9
	Укладка трубопровода до Ду40 мм
	м.п.
	36
	400,00  
	14 400,00  

	10
	Врезка в существующую теплосеть на высоте более 3-х метров
	шт.
	2
	4 000,00  
	8 000,00  

	11
	Монтаж гидроаккумулятора
	шт.
	1
	3 000,00  
	3 000,00  

	12
	Подключение к существующему отоплению здания
	шт.
	2
	2 000,00  
	4 000,00  

	13
	Изготовление гребенки
	шт.
	2
	4 000,00  
	8 000,00  

	14
	Грунтовка труб
	м.п.
	36
	100,00  
	3 600,00  

	15
	Покраска труб
	м.п.
	36
	100,00  
	3 600,00  

	16
	Монтаж ППУ изоляции
	м.п.
	36
	400,00  
	14 400,00  

	17
	Монтаж электронного регулятора температуры ECL210
	шт.
	1
	3 000,00  
	3 000,00  

	18
	Монтаж тепловычеслителя ТВ7-04.1
	шт.
	1
	2 500,00  
	2 500,00  

	19
	Монтаж щита тепловой энергии
	шт.
	1
	3 000,00  
	3 000,00  

	20
	Монтаж щита автоматизации
	шт.
	1
	3 000,00  
	3 000,00  

	21
	Пусконаладочные работы
	шт.
	1
	20 000,00  
	20 000,00  

	 
	Итого по разделу:
	 
	 
	 
	150 680,00  

	Раздел. Отопления.
	 
	 

	1
	Демонтаж радиаторов
	шт.
	37
	2 000,00  
	74 000,00  

	2
	Монтаж радиаторов
	шт.
	37
	3 000,00  
	111 000,00  

	3
	Пробитие отверстий
	шт.
	50
	1 000,00  
	50 000,00  

	4 
	Прокладка трубопровода
	м.п.
	1000
	115,00  
	115 000,00  

	 
	Итого по разделу :
	 
	 
	 
	350 000,00  

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	500 680,00  

	 
	МДС-35 пр.1 т.2 п.6 Производство работ в стесненных условиях   К=1,1
	 
	 
	 
	550 748,00  

	 
	Всего:
	 
	 
	 
	550 748,00  


       Смету  составил                                        Погасий К.В.
