Смета на работу по установке бойлеров

Спортивно оздоровительный комплекс «Домбай СКИ и СПА»

Список работ

- Демонтажные работы – 5 000 рублей

- Установка бойлеров - 2шт/ 1 000 = 2 000 рублей

- Подвод трубопроводов к бойлерам - 2шт/3 000= 6 000 рублей

- Установка гидроаккумулятора - 1шт/1 500 рублей

- Монтаж электрических элементов для подогрева воды в «часы пик». - 2шт/3 000 = 6 000 рублей

- Утепление – 10 000 рублей

- Монтаж оцинкованной трубы от насоса до бойлеров. - 18м/500 = 9 000 рублей

- Транспортные расходы - 15 000 рублей

Итоговая стоимость: 54 500 рублей.