КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 127 от 02.02.2020г.
На поставку материалов, для  проведение монтажных работ: __________________________________________________________

Монтажные работы включают в себя:

| № пп | Наименование | Кол. | Ед. изм. | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж Электрокотла | 1 | шт. | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 2 | Монтаж расширительно бака | 1 | шт. | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 3 | Монтаж циркуляционного насоса | 1 | шт. | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 4 | Монтаж гребенки для Т.П. | 1 | шт. | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 5 | Монтаж водомеров | 2 | шт. | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 6 | Монтаж водонагревателя | 1 | шт. | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 7 | Монтаж дренажного насоса "Сололифт" | 1 | шт. | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 8 | Монтаж водоразеток | 7 | шт. | 1 000,00 | 7 000,00 |
| 9 | Монтаж канализации | 1 | шт. | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 10 | Укладка Т.П. вместе с подложкой | 45 | м2. | 400,00 | 18 000,00 |
| 10 | Доставка | 1 | шт. | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | Материалы (Электрокотел, водонагреватель, дренажный насос, труба, и фасонина составили) : |  |  |  | 123 000,00 |
|  | Итого по работам : |  |  |  | 42 500,00 |
|  | Итог с учетом налога и банковских сборов: |  |  |  | 179 891,30 |

Мы надеемся, что наше предложение отвечает Вашим требованиям, и всегда готовы ответить на Ваши вопросы.

С уважением,

Погасий Кирилл Владимирович

Компания: "ТЕХ-САН Сервис "

Телефон:  +7(928) 438-44-28

e-mail: info@teh-san.ru

www.teh-san.ru