Приложение №1 к договору подряда № 107-1-20
  от 28.06.2020 года

                                                                                                 Смету в сумме  126 700,00 руб.

                 СОГЛАСОВАНО                                                      УТВЕРЖДАЮ

        Индивидуальный предприниматель                              Главный врач ГБУЗ СПК                                                                                                         
        _________________ К.В. Погасий                                  _________________ А.Т. Коденев
        28 июня 2020 г.                                                                    28 июня 2020 г.                                                              
СМЕТА
	На проведение монтажных работ, по ремонту теплоузла в здании ГБУЗ СПК                                    по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Дагомысская, 42/7

	№
	Работы
	Ед.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	1
	Демонтаж двухходового капана
	Шт.
	2
	300,00
	600,00

	2
	Промывка двухходового клапана слабоконцентрированным кислотным раствором. Продувка
	Шт.
	2
	1 800,00
	3 600,00

	3
	Монтаж двухходового капана
	Шт.
	2
	500,00
	1 000,00

	4
	Демонтаж теплообменника
	Шт.
	2
	500,00
	1 000,00

	5
	Промывка медного теплообменника  щелочным универсальным малоценным моющим средством  с дезинфицирующим эффектом. Продувка.
	Шт.
	2
	15 000,00
	30 000,00

	6
	Установка теплообменника с заменой герметизирующих прокладок.
	Шт.
	2
	950,00
	1 900,00

	7
	Разболтовка, демонтаж узлов бойлера косвенного нагрева
	Шт.
	1
	1 000,00
	1 000,00

	8
	Промывка бойлера косвенного нагрева щелочным универсальным малоценным моющем средством  с дезинфицирующим эффектом. Продувка.
	Шт.
	1
	12 000,00
	12 000,00

	9
	Монтаж бойлера косвенного нагрева с заменой герметизирующих прокладок 
	Шт.
	1
	3 000,00
	3 000,00

	10
	Демонтаж циркуляционного насоса
	Шт.
	3
	300,00
	900,00

	11
	Промывка циркуляционного насоса
	Шт.
	3
	2 000,00
	6 000,00

	12
	Монтаж циркуляционного насоса
	Шт.
	3
	500,00
	1 500,00

	13
	Замена запорной арматуры  до Ду. 32 мм 
	Шт.
	6
	650,00
	3 900,00

	14
	Ремонт запорной арматуры  до Ду. 100 мм
	Шт.
	6
	950,00
	5 700,00

	15
	Ремонт гидроаккумулятора
	Шт.
	2
	2 500,00
	5 000,00

	16
	Снятие теплоизоляции
	м.
	15
	50,00
	750,00

	17
	 Восстановление теплоизоляции
	м.
	15
	300,00
	4 500,00

	18
	Промывка грязевиков до Ду. 100 мм
	Шт.
	2
	1 200,00
	2 400,00

	19
	Промывка грязевиков до Ду. 50 мм
	Шт.
	3
	650,00
	1 950,00

	 
	Итого по работам:
	 
	 
	 
	86 700,00

	 
	Материал:
	 
	 
	 
	 

	1
	Кран шаровой с америк. вн./нар. Ду 32мм
	Шт.
	6
	1 793,48
	10 760,88

	2
	Манометр аксиальный до 10 Бар нар.р 1/4"
	Шт.
	6
	402,00
	2 412,00

	3
	Нить для герметизации "Тангит Уни-лок" 160м
	Шт.
	1
	1 141,30
	1 141,30

	4
	Трубчатая теплоизоляция с фольгированым внешним слоем до Ду 50
	м.
	15
	431,26
	6 468,90

	5
	Лента арм. самокл. энергофлекс 50м.
	Шт.
	1
	753,44
	753,44

	6
	Рем-комплект для бойлера косвенного нагрева
	Шт.
	1
	 
	0,00

	7
	Стяжной пластиковый хомут 5,0х300 мм (100шт)
	Шт.
	2
	271,74
	543,48

	8
	Кислотный раствор 35%
	Л.
	20
	180,00
	3 600,00

	9
	Щелочной раствор «Рапин Б»
	Л.
	20
	389,00
	7 780,00

	10
	Паранитовые прокладки до Ду. 100мм
	Шт.
	30
	120,00
	3 600,00

	11
	Резиновые прокладки до Ду. 50мм
	Шт.
	30
	98,00
	2 940,00

	 
	Итого по материалам:
	 
	 
	 
	40 000,00

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	126 700,00


Итого: 126 700,00 руб. (Сто двадцать шесть тысяч семьсот руб. 00 коп.) НДС не предусмотрен.
Заказчик производит оплату за выполнение работ в следующем порядке:
-Оплата в размере 50% на оплату транспортных расходов и материалов
- Окончательный расчет на основании подписанного акта выполненных работ.
Срок выполнения указанных работ: 25 дней с даты подписания настоящего Приложения №1 к договору подряда № 107-2-19 от 02.07.2019 г.
       Смету составил                                                 Погасий К.В.
